图像说明1：

标题编号：图3.2.3

名称：塔式起重机板式基础计算简图

图像位置：位于《03_塔式起重机的安装.pdf》的第3.2.3条之后。

图像内容描述：该示意图展示了塔式起重机板式基础的计算简图。图中通常包括矩形基础底板，标注了基础的短边长度 b、长边长度 l、基础高度 h，以及作用在基础顶面的竖向荷载标准值 Fk、水平荷载标准值 Fvk（或 Fik）和力矩值 Mk。图中还标注了合力作用点位置及偏心距 e。

该图用于辅助理解板式基础抗倾覆稳定性和地基承载力验算时各参数的取值。

图像说明2：

标题编号：图3.2.4

名称：塔式起重机方形承台桩基础

图像位置：位于《03_塔式起重机的安装.pdf》的第3.2.4条之后。

图像内容描述：该示意图展示了塔式起重机方形承台桩基础的构造。图中标注了以下部件：（1）桩基础；（2）桩基承台；（3）塔式起重机塔身。

图中显示塔身底部固定在方形混凝土承台上，承台下方由多根桩基支承，桩中心距不宜小于桩身直径的3倍。

该图用于辅助理解桩基承台式混凝土基础的构造及受力特点。

图像说明3：

标题编号：图3.2.5

名称：塔式起重机组合式基础的钢格构柱示意

图像位置：位于《03_塔式起重机的安装.pdf》的第3.2.5条之后。

图像内容描述：该示意图展示了塔式起重机组合式基础中钢格构柱的构造。图中标注了以下部件：（1）小格构柱；（2）大格构柱。

图中显示大格构柱作为主要承力构件，小格构柱作为辅助连接或加劲构件。钢格构柱顶部锚入混凝土承台，底部锚入混凝土桩基。

该图用于辅助理解组合式基础中钢格构柱的布置形式和构件组成。