图像说明：

标题编号：图6.2.4

名称：钢丝绳夹压板布置图

图像位置：位于《06_吊索具的使用.pdf》的第6.2.4条之后。

图像内容描述：该示意图展示了钢丝绳夹（绳夹）的正确安装方式。图中标注了以下内容：（1）钢丝绳的受力绳（主绳）与尾绳（非受力绳）；（2）绳夹的压板应布置在钢丝绳受力绳一侧；（3）绳夹间距 A 不应小于钢丝绳直径的6倍。

该图用于辅助理解钢丝绳夹的安装方向及间距要求，确保固接牢固可靠。